## Generelle egenskaper
Generelle egenskapsdata - Krav | [6 empty] | Forvalg(skjult)
[8 empty] | 7 fagområder |  | 344 Objekter i datakatalogen
Egenskapstypenavn | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype | Verdi kontroll**
Lokasjon ID | Lokasjon-ID er unike lokasjonsnummer i Maximo. | Eks. FL-1000001, 0010-01000 | Omega/Maximo | Ja | String | - |  | KO | FAM | Fastmerke | Høyre | Hovedspor
Lokasjon beskrivelse | Automatisk generert beskrivelse basert på funksjonstype, navn/nr. og delstrekning. | Eks. Sporveksel/sporkryss, Haven-Spv413, Oslo S (delstr.) stasjon | Omega/Maximo | Nei | String | - |  | KU | HAS | Hastighet | Senter | Høyre hovedspor
Funksjonstype | Funksjonstype er nivå 3 i systemnedbrytningsstrukturen i STY-605512. | Eks. 21-20-01 | Lev | Nei | String | - |  | ED | HOT | Horisontal trase | Venstre | Sidespor
Delstrekning | Forvalgsliste. En geografisk jernbaneutstrekning med spesifikke km-grenser i henhold til jernbanenettverket. For eksempel, en togstasjon eller strekning mellom to togstasjoner. | Eks. 0010-01000 | Lev | Nei | String | - |  | EH | KJE | Kjedebrudd |  | Venstre hovedspor
Overordnet | Andre funksjonelle lokasjoner som er logisk relatert til denne funksjonelle lokasjonen. | Eks. FL-1000003 | Lev | Nei | String | - |  | EL | NUL | Kunstig nullpunkt |  | Overkjøringsspor
Sportype fra | Forvalgsliste. Velges i henhold til sporplan og hvilken sportype gjeldende spornummer er. | Hovedspor | Lev | Ja | Tekst | - |  | SA | SKT | Skilt og stolper |  | Togspor
Spornr. fra | Objektet skal ha et gyldig spornummer, registrert under objekttype KO-SPO som skal baseres på gjeldende skjematisk sporplan. | Eks. «ALNB» | Lev | Ja | String | ≤4 |  | TE | VET | Vertikaltrase |  | Øvrige spor
Eier * | Ansvarlig eier av objektet. Eier endres til Bane NOR ved overlevering. | Eks. ≤BaneNOR> | Lev/Omega/Maximo | Ja | Tekst | ≤20 |  |  | VUL | Varig utfestning av linjen (VUL)
Sportype til | Forvalgsliste. Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Sportype fra». Endres der objektet går fra en sportype til en annen. | Hovedspor | Lev | Ja | Tekst | - |  |  | HEN | Hensettings- og driftsbanegårdspor
Spornr. til | Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. ≤Spornr. fra>. Endres der objektet går fra ett spornummer til et annet. | Eks. «ALNB» | Lev | Ja | String | ≤4 |  | 500 | SID | Sidespor
Nord fra | Objektets posisjon med georefererte nordlige koordinater (X-verdi).EUREF89/EUREF89 / NTM Sone 5-18 (primært) *** | Eks. «616299,7709» | Lev | Ja | Desimaltall | ≤15 |  | 525 | SPO | Spor
Øst fra | Objektets posisjon med georefererte østlige koordinater (Y-verdi).EUREF89/EUREF89 / NTM Sone 5-18 (primært) *** | Eks. «6674839,89914» | Lev | Ja | Desimaltall | ≤15 |  | 550 | VST | Verkstedspor-spor inne i verkstedbygning
Nord til | Gjelder utstrekningsobjekt. Nordlige koordinater (X-verdi). EUREF89/EUREF89 / NTM Sone 5-18 (primært) *** | Eks. «616299,7709» | Lev | Ja | Desimaltall | ≤15 |  | 575 | BEF | Befestigelse
Øst til | Gjelder utstrekningsobjekt. Østlige koordinater (Y-verdi). EUREF89/EUREF89 / NTM Sone 5-18 (primært) *** | Eks. «6674839,89914» | Lev | Ja | Desimaltall | ≤15 |  | 600 | BFS | Ballastfri sporkonstruksjon
Høyde fra | Høyde over havet målt til objekts referansepunkt. NN2000 (primært) | Eks. «4,299» | Lev | Ja | Desimaltall | ≤12 |  |  | BLL | Ballast
Høyde til | Gjelder utstrekningsobjekt. Høyde over havet målt til objekts referansepunkt. NN2000 (primært) | Eks. «4,299» | Lev | Ja | Desimaltall | ≤12 |  |  | GLS | Glideskjøt
Side fra | Forvalgsliste Objektets plassering i forhold til senter i nærmeste spor sett i stigende km-retning. | Senter | Lev | Ja | Tekst | - |  |  | LSK | Ledeskinne
Side til | Forvalgsliste Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Side fra». | Senter | Lev | Ja | Tekst | - |  |  | MEL | Mellomlegg
Fagområde | Forvalgsliste. Objekttypens tilhørende fagområde. | KO | Lev | Ja | Tekst | - |  |  | SKI | Skinne
Objekttype | Forvalgsliste. Gruppering av objekter, fortrinnsvis med felles funksjon eller bruksområde. | SPV | Lev | Ja | Tekst | - |  |  | SKJ | Skinneskjøt
Objekt ID | ObjektID er objektets unike nummer i Maximo | Eks. «KO-BEF-008586» | Maximo | Ja | String | =13 |  |  | SLS | Sluttsveis
Beskrivelse * | Automatisk generert beskrivelse basert på informasjon fra andre felt | Eks. Sporveksel/sporkryss, ØFB-Spv450, Oslo S (delstr.) stasjon | Lev/Omega/Maximo | Nei | Tekst | ≤50 |  |  | SPV | Sporveksel/sporkryss
Tilhører objekt | ObjektID til foreldreobjekt som dette objektet tilhører, dersom det finnes et hierarki for gitt objekttype. | Eks. «KO-SPV-004761» | Maximo | Nei | String | =13 |  |  | SST | Sporstopper
Tilhører lokasjon * | Lokasjon som objektet fysisk tilhører. Objekt uten FL: Banenummer-lokasjonsnummer Objekt på FL: funksjonell lokasjon ID | Eks. «0030-02013» eller «FL-1000002» | Lev/Omega/Maximo | Ja | String | ≤12 |  |  | STB | Strekkbolt
Idriftssatt dato | Dato (eller planlagt dato) for når objektet overtas av baneorganisasjon og er klar for å settes i drift | Dato | Lev | Nei | Dato | =Dato |  |  | SVI | Sville
Serienummer | Krav til utfylling gjelder f.eks. drivmaskiner, anvisere, monitorer, releer. Blank for andre objekter | Eks. «P434010A003-00024-2010» | Lev | Nei | String | ≤50 |  |  | BEO | Beredskapsovergang
Status * | Første gang registrering default verdi Planlagt. (endres til I DRIFT ved overlevering til Drift) | Default «Planlagt» | Omega/Maximo | Ja | Tekst | ≤15 |  |  | HPL | Holdeplass
Org.enhet/Kontrakt* | Viser hvilket prosjekt som har ansvaret for objektet. Hentes ut fra Omega365. **** | Eks. «SMS/BNO» | Omega | Ja | Tekst | 0 |  |  | PLF | Plattformer og ramper
[9 empty] | PLO | Planovergang
Funksjonell lokasjon benyttes kun på fagområder BE (Bane Energi) og SA (Signal). For objekter med funksjonell lokasjon registrerer du lokajsonsdata på den funksjonelle lokasjonen. | [8 empty] | DKS | Deksel/Snøbeskyttelse
For objekter uten funksjonell lokasjon registrerer du lokasjonsdata på objektet. | [8 empty] | KUL | Kulturminne
Lokasjonsdata | [8 empty] | MVS | Maskinelt vedlikehold av spor
Utstyrsdata | [8 empty] | SMA | Smøreapparat
* obligatoriske til ObjektID oppretting | [8 empty] | SPS | Sporstrekning
** Antall tegn/siffer | [8 empty] | BRU | Bruer
*** del av definisjonen kan erstattes med ny egenskap Koordinatbasert referansesystem, med forvalg | [8 empty] | BRS | Bruspenn
**** Finnes ikke i Maximo, men påkrevd ved objekt oppretting | [8 empty] | LKA | Landkar / pilar
[9 empty] | TUN | Tunnel
Revisjonshistorikk | [8 empty] | TVS | Tverrslag i tunnel
Revnr. | Dato | [7 empty] | DPO | Dører / porter
00 | 30.06.2023 | [7 empty] | FVT | Frost - og vannsikring i tunnel
01 | 28.02.2025 | [7 empty] | MUR | Utmuring i tunnel
02 | 19.12.2025 | [7 empty] | TPA | Tverrpassasje
[9 empty] | KUM | Kum for drenering
[9 empty] | LKG | Lukket drenering
[9 empty] | OPG | Åpen drenering
[9 empty] | REN | Stikkrenner
[9 empty] | KFØ | Kabelføring
[9 empty] | NFO | Nærføring / kryssing vann og kloakk
[9 empty] | BAN | Banelegeme
[9 empty] | FOB | Fjellobjekt
[8 empty] | .... | FSI | Fjell - og issikring
[9 empty] | GRU | Grunnundersøkelse
[9 empty] | ISO | Etterisolering mot frost - og teleskade (ikke i tunnel)
[9 empty] | MBL | Målebolter
[9 empty] | SDF | Sideterreng fjell
[9 empty] | SDL | Sideterreng løsmasse
[9 empty] | STM | Støttemur
[9 empty] | VEG | Vegetasjon
[9 empty] | VEK | Vegetasjonskontroll
[9 empty] | AVF | Gamle fyllplasser
[9 empty] | BIO | Verdifulle naturtyper
[9 empty] | FGR | Forurenset grunn
[9 empty] | OIL | Drivstofftanker og oljeutskillere
[9 empty] | RYD | Avfallsrydding
[9 empty] | SFG | Stoppested for farlig gods
[9 empty] | STV | Forurensningspot. ved lokstall
[9 empty] | SVA | Svartelista arter
[9 empty] | GJE | Gjerder
[9 empty] | SNV | Snøvern
[9 empty] | STS | Støyskjerming
[9 empty] | BEP | Beredskapsplass
[9 empty] | HIM | Himling
[9 empty] | LGT | Lastegate
[9 empty] | MTV | Minste tverrsnitt
[9 empty] | OHS | Opphengsstag
[9 empty] | SVS | Svingskiver
[9 empty] | BRL | Brannobjekt, utstrekning
[9 empty] | BRO | Brannobjekt
[9 empty] | TAA | Trykkøkninganlegg
[9 empty] | TAB | Trykkøkninganlegg - transmitter / bryter
[9 empty] | TAF | Trykkøkninganlegg - filter
[9 empty] | TAK | Trykkøkninganlegg - kompressor
[9 empty] | TAM | Trykkøkninganlegg - elektrisk motor
[9 empty] | TAP | Trykkøkninganlegg - pumpe
[9 empty] | TAS | Trykkavlastingssjakt - tunnel
[9 empty] | TAT | Trykkøkninganlegg - tank
[9 empty] | TAV | Trykkøkninganlegg - ventil (med aktuator)
[9 empty] | VTA | Vanntåkeanlegg
[9 empty] | VTD | Vanntåkeanlegg - detektor
[9 empty] | VTV | Vanntåkeanlegg - ventiler
[9 empty] | BKT | Skilt elektro
[9 empty] | BRY | Bryter
[9 empty] | FUN | Fundament
[9 empty] | JDA | Jordingsapparat
[9 empty] | JEL | Jordelektroder
[9 empty] | JOR | Jordleder/-nett
[9 empty] | JSK | Jordingsskinne
[9 empty] | LED | Ledning
[9 empty] | SKE | Strømskinner
[9 empty] | TRF | Transformator
[9 empty] | VER | Vern
[9 empty] | ASK | Avskjerming
[9 empty] | DSE | Nøytralseksjon (dødseksjon)
[9 empty] | AEH | Avspenning
[9 empty] | KFO | Kryssing/ nærføring
[9 empty] | KTL | Kontaktledning
[9 empty] | LED | Ledning
[9 empty] | MSP | Målespenn
[9 empty] | RKR | Returkrets i spor
[9 empty] | SKE | Strømskinner
[9 empty] | SKL | Strømskinne kontaktledning
[9 empty] | AAK | Åk
[9 empty] | BAR | Bardun
[9 empty] | FUN | Fundament
[9 empty] | MAS | Mast
[9 empty] | BRY | Brytere
[9 empty] | AUT | Autotransforamtor
[9 empty] | IMP | Filterimpedans/PAK
[9 empty] | KON | Kondensatorbatterianlegg
[9 empty] | MAN | Manøvermaskin
[9 empty] | MBS | Motorbryterskap
[9 empty] | OVR | Overspenningsvern
[9 empty] | SGB | Sonegrensebryter
[9 empty] | SUG | Sugetransformator
[9 empty] | TRF | Transfomator
[9 empty] | VER | Vern
[9 empty] | JEL | Jordelektroder
[9 empty] | JOR | Jordleder/-nett
[9 empty] | JSK | Jordingsskinne
[9 empty] | JDA | Jordingsapparat
[9 empty] | ELS | Elkraftsentral
[9 empty] | FJE | Fjernstyringsanlegg for elkraftanlegg
[9 empty] | TER | Tekniske bygninger og rom
[9 empty] | BKT | Skilt elektro
[9 empty] | KBH | Koblingshus
[9 empty] | KOA | Koblingsanlegg
[9 empty] | MAT | Matestasjoner
[9 empty] | NFK | Nødfrakobling
[9 empty] | SEN | Sentr. Utst. For fj.styr.elan
[9 empty] | UNS | Understasjon/RTU
[9 empty] | FFU | Fundament for fjernledningsmast
[9 empty] | FMA | Mast for fjernledning
[9 empty] | FNL | Fjernledning
[9 empty] | OMF | Omformerstasjon
[9 empty] | BRO | Brannobjekt
[9 empty] | FBA | Bardun for fjernledningsmast
[9 empty] | FBR | Bryter for fjernledning
[9 empty] | FJO | Gjennomgående jordleder for fjernledning
[9 empty] | SIL | Seksjonsisolator
[9 empty] | UTJ | Utjevningsforbindelse
[9 empty] | SVG | Sporvekselvarme, Gruppeskap
[9 empty] | SVV | Sporvekselvarme
[9 empty] | VEL | Varmeelement
[9 empty] | BRO | Brannobjekt
[9 empty] | BSU | Brannslokkingsutstyr
[9 empty] | TAA | Trykkøkningsanlegg
[9 empty] | TAB | Trykkøkningsanlegg - Transmitter/bryter
[9 empty] | TAF | Trykkøkningsanlegg - Filter
[9 empty] | TAK | Trykkøkningsanlegg - Kompressor
[9 empty] | TAM | Trykkøkningsanlegg - Elektrisk motor
[9 empty] | TAP | Trykkøkningsanlegg - Pumpe
[9 empty] | TAT | Trykkøkningsanlegg - Tank
[9 empty] | TAV | Trykkøkningsanlegg - Ventil (med aktuator)
[9 empty] | VTA | Vanntåkeanlegg
[9 empty] | VTD | Vanntåkeanlegg - Detektor
[9 empty] | VTV | Vanntåkeanlegg - Ventiler
[9 empty] | LPE | Ladepunkt EL-bil
[9 empty] | LYA | Lysarmatur
[9 empty] | LYS | Belysning
[9 empty] | MAS | Mast
[9 empty] | TVA | Togvarme
[9 empty] | TVP | Togvarmepost
[9 empty] | VKA | Varmekabelanlegg
[9 empty] | FSP | Fordelingsskap
[9 empty] | HKK | Hjelpekraftkiosk
[9 empty] | TRF | Transformator
[9 empty] | UNS | Understasjon/RTU
[9 empty] | JEL | Jordelektroder
[9 empty] | JOR | Jordleder/-nett
[9 empty] | JSK | Jordingsskinne
[9 empty] | KAH | Kabel
[9 empty] | BAT | Batteri
[9 empty] | DPO | Dører/porter
[9 empty] | RES | Reservestrømanlegg
[9 empty] | SEL | Spesielle Installasjoner
[9 empty] | SRO | Styring, regulering og overvåkning
[9 empty] | UPS | UPS-anlegg
[9 empty] | BLP | Blokkpost
[9 empty] | LBL | Linjeblokk
[9 empty] | SIK | Sikringsanlegg
[9 empty] | SIG | Lyssignal
[9 empty] | EVA | Evalueringsenhet - akselteller
[9 empty] | HMA | Halemagnet
[9 empty] | HMD | Halemagnetdetektor
[9 empty] | NØK | Nøkkelskap - akselteller
[9 empty] | OBK | Objektkontroller
[9 empty] | RAC | Rack
[9 empty] | RGR | Relegruppe
[9 empty] | SFR | Sporfeltreleer
[9 empty] | SPF | Sporfelter
[9 empty] | TEL | Tellepunkt - akselteller
[9 empty] | IUF | Innkobling- og Utløsningsfelter
[9 empty] | VBD | Veibommer drivmaskiner
[9 empty] | VBO | Veibommer
[9 empty] | VSA | Veisikringsanlegg
[9 empty] | VSK | Veisignalklokker
[9 empty] | AMD | Drivmodul- Alstom
[9 empty] | AMK | Kassesville - Alstom
[9 empty] | AML | Låsemodul - Alstom
[9 empty] | AMM | Motormodul - Alstom
[9 empty] | DRV | Drivmaskin
[9 empty] | RIG | Rigel
[9 empty] | SPD | Sporsperredrivmaskin
[9 empty] | SSP | Sporsperre
[9 empty] | ATB | Balise
[9 empty] | ATC | ATC-gruppe
[9 empty] | ATK | Kodere
[9 empty] | FIK | Fiktivt signal ATC
[9 empty] | LOK | Lokalstiller
[9 empty] | LOP | Lokal operatørplass
[9 empty] | FJS | Fjernstyringssentral
[9 empty] | FJU | Fjernstyring Undersentral
[9 empty] | APS | Apparatskap
[9 empty] | AKD | Akustisk detektor
[9 empty] | AVI | Avsporingsindikator
[9 empty] | BAT | Batteri
[9 empty] | BET | Betjeningsutstyr Frittstående
[9 empty] | BPA | Bremseprøveanlegg
[9 empty] | BRE | Brems
[9 empty] | BRO | Brannobjekt
[9 empty] | BSU | Brannslokkingsutstyr
[9 empty] | JOR | Jordleder/-nett
[9 empty] | KAS | Signalkabel
[9 empty] | KLA | Ventilasjon og klimaanlegg
[9 empty] | KOL | Kontrollås
[9 empty] | MOD | Modem
[9 empty] | MSS | Merker/Skiver/Skilt
[9 empty] | ODT | Overdragstrafo
[9 empty] | POM | Periodeomformer
[9 empty] | RAS | Rasvarslingsanlegg
[9 empty] | RSG | Rasvarslingsgjerde
[9 empty] | SAM | Samlelås
[9 empty] | SIS | Sidespor
[9 empty] | SSA | Strømforsyning
[9 empty] | STD | Styringsdatamaskin
[9 empty] | SVB | Sveivskap
[9 empty] | TER | Tekniske bygninger og rom
[9 empty] | TLA | Trykkluftanlegg
[9 empty] | TOL | Tilstandsovervåkning - logger
[9 empty] | TOS | Tilstandsovervåkning - sensor
[9 empty] | TOV | Tilstandsovervåkning - system
[9 empty] | TPO | Tunnelport
[9 empty] | USA | UPS
[9 empty] | VGD | Varmgangsdetektor
[9 empty] | JUR | Juridical Recorder
[9 empty] | OVC | Diagnostic system
[9 empty] | OVS | Overvåkning og styringssystem
[9 empty] | PSA | Programmerbar Styring Andre anlegg
[9 empty] | RBC | Radio Block Centre
[9 empty] | ACS | Access Control System (ERTMS)
[9 empty] | AMC | Auxiliary Monitoring Control (ERTMS)
[9 empty] | CSF | Central System Functions (ERTMS)
[9 empty] | CTR | Cable Termination Rack (ERTMS)
[9 empty] | DCU | Data Capture Unit (ERTMS)
[9 empty] | DNS | ETCS DNS server (ERTMS)
[9 empty] | ITC | CMB modul (ERTMS)
[9 empty] | ITD | ELS710 Drivmaskin (ERTMS)
[9 empty] | ITK | Kontaktsett (ERTMS)
[9 empty] | ITL | Låsemodul CKA (ERTMS)
[9 empty] | ITM | Drivmodul (ERTMS)
[9 empty] | KJE | Kjedebrudd (ERTMS)
[9 empty] | KMS | Key Management System (ERTMS)
[9 empty] | NET | Network Components (ERTMS)
[9 empty] | PKI | Public Key Infrastructure (ERTMS)
[9 empty] | SOF | Swich Over Facilities (ERTSM)
[9 empty] | TPM | TPAM (ERTMS Migreringsobjekt)
[9 empty] | UNI | Universal Communication Cabinet (ERTMS)
[9 empty] | AKD | Akustisk detektor
[9 empty] | ALA | Alarmsystem (enkeltstående)
[9 empty] | ANT | Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.)
[9 empty] | ATR | Analog togradio (togenhet)
[9 empty] | AVA | Anviseranlegg
[9 empty] | AVS | Automatisk værstasjon
[9 empty] | BAT | Batteri
[9 empty] | BLS | Blokktelefonsentraler
[9 empty] | BLT | Blokktelefonpost
[9 empty] | BRA | Brannvernanlegg
[9 empty] | BRO | Brannobjekt
[9 empty] | BSC | Basestasjonskontroller
[9 empty] | BSU | Brannslokkingsutstyr
[9 empty] | BTS | Basestasjon(for Analog/dig)
[9 empty] | CAB | GSM-R CAB radio
[9 empty] | DCB | DC-Block
[9 empty] | DIS | GSM-R Dispatcher system
[9 empty] | FSP | Fordelingsskap
[9 empty] | HLA | Høytaleranlegg
[9 empty] | HLR | GSM-R HLR/AUC
[9 empty] | HSD | Hjulskadedetektor
[9 empty] | INN | GSM-R IN Node
[9 empty] | ITV | ITV-anlegg (video-overvåkning)
[9 empty] | JEL | Jordelektroder
[9 empty] | JOR | Jordleder/-nett
[9 empty] | KAC | Kabel - koaksial
[9 empty] | KAF | Kabel - fiber
[9 empty] | KAP | Kabel - kraftkabel
[9 empty] | KAT | Kabel - telekabel (parkabel)
[9 empty] | KFO | Kryssing/nærføring elektro
[9 empty] | KLA | Ventilasjon og klimaanlegg
[9 empty] | KON | Konfig. term., Blokktlf. h.s.
[9 empty] | KOP | Koblingspunkt
[9 empty] | KSK | Kabelskjøt
[9 empty] | MAS | Mast
[9 empty] | MNT | Manuell telefon
[9 empty] | MON | Monitor Anviser undersentral
[9 empty] | MSC | GSM-R MSC/VLR/GLR
[9 empty] | MST | Antennemast
[9 empty] | NTT | Nødtelefon i tunnel
[9 empty] | ODF | Optical Distribution Frame
[9 empty] | OTA | GSM-R SAT/OTA
[9 empty] | OVS | Overvåkning og styringssystem
[9 empty] | PCR | PCM-regenerator
[9 empty] | RAC | Rack
[9 empty] | RAD | Sentralutrustning, analog radio
[9 empty] | RES | Reservestrømsaggregat
[9 empty] | SIT | Signaltelegraf
[9 empty] | SKR | Skifteradio
[9 empty] | SMS | GSM-R SMSC/VMS
[9 empty] | SPL | Splitter
[9 empty] | SRV | Server
[9 empty] | STR | Stasjonsradio
[9 empty] | TCU | GSM-R Transkoder Unit - TRAU
[9 empty] | TER | Tekniske bygninger og rom
[9 empty] | TIA | Toginformasjonsanlegg
[9 empty] | TLF | TXP/Togleders telefonapparat
[9 empty] | TLT | Telefonsystem for togleder
[9 empty] | TNR | Tunnelradio
[9 empty] | TRA | Transmisjon
[9 empty] | TRN | Transmisjonsnode
[9 empty] | TTA | Togtelefonanlegg
[9 empty] | TTS | Togtelegramsystem
[9 empty] | UPS | UPS anlegg
[9 empty] | URA | Uranlegg
[9 empty] | VLO | Voicelogger