## Oversikt
Høyspenning EH
Objektype |  | Link
EH-ASK | Avskjerming | EH-ASK'!A1
EH-AEH | Avspenning | EH-AEH'!A1
EH-KTL | Kontaktledning | EH-KTL'!A1
EH-AAK | Åk | EH-AAK'!A1
EH-BAR | Bardun | EH-BAR'!A1
EH-FUN | Fundament | EH-FUN'!A1
EH-MAS | Mast | EH-MAS'!A1
EH-BRY | Brytere | EH-BRY'!A1
EH-MAN | Manøvermaskin | EH-MAN'!A1
EH-OVR | Overspenningsvern | EH-OVR'!A1
EH-SUG | Sugetransformator | EH-SUG'!A1
EH-TRF | Transformator | EH-TRF'!A1
EH-TER | Tekniske bygninger og rom | EH-TER'!A1
EH-JSK | Jordingsskinne | EH-JSK'!A1
EH-BKT | Skilt elektro | EH-BKT'!A1
EH-UTL | Utligger | EH-UTL'!A1
EH-AUT | Autotransformator | EH-UTL'!A1
EH-LED | Ledning | EH-UTL'!A1
EH-SIL | Seksjonsisolator | EH-UTL'!A1
Revisjonshistorikk
Revnr. | Dato | Kommentar
00 | 30.06.2023 | Opprettet
01 | 28.02.2025
02 | 19.12.2025
* Datatype | Verdi kontroll
Tekst | ** Antall tegn/siffer
Heltall
Desimaltall
Dato
String
Forvalgsliste
X0A0T

## EH-AEH
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-AEH
Objekt beskrivelse |  | Avspenning
Objekt som terminerer luftledninger. Dette kan gjøres med faste eller bevegelige avspenningsmekanismer.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angi type, funksjon og mastenummer | Fix, kontaktledning, 3394 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Føring |  | Forvalgsliste. Er avspenningsliner ført gjennom trinser på vei fra avspenningsutligger til selve avspenningen. NB! Angis kun for kontaktledning. | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Mastnr. |  | Hvilken mast er avspenningen festet i. Dersom det ikke er plassert i mast, registrer det som «Ikke relevant» | 74-12 | Lev | Ja | String | ≤10
Type |  | Forvalgsliste. Angi type avspenning | Fjær | Lev | Ja | Tekst | -
Montasjemål | (mm) | Montasjemålet angis i henhold til avspenningens systemtegning. | 6600 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Funksjon (Avspenning for) |  | Forvalgsliste. Angi hvilken anleggsdel som er avspent. | Returledning | Lev | Ja | Tekst | -
X3A0T

## EH-KTL
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-KTL
Objekt beskrivelse |  | Kontaktledning
Ledersystem plassert over eller ved siden av øvre grense for frittromsprofil som tilfører elektrisk energi gjennom takmontert strømavtakerutstyr på elektrisk drevne traksjonsenheter.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi med ledningsnummer | SKL.19 vks.140a/142b | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Ledningsnr |  | Angi ledningsnummer | 4 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Fra mast (nr) |  | Angi mastenummeret ved kontaktledningens laveste km | 01-572 | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Mastnr for fix |  | Angi mastenummeret for fixpunkt | 00-549-2 | Lev | Ja | Tekst | ≤10
Til mast (nr) |  | Angi mastenummeret ved kontaktledningens høyeste km | 01-572 | Lev | Ja | Tekst | ≤10
System |  | Forvalgsliste. Angi kontaktledningsutforming | System 20 B | Lev | Ja | Tekst | -
Kontakttråd tverrsnitt | (mm²) | Forvalgsliste. Angi tversnittsarealet på kontakttråden | 100-8 | Lev | Ja | Heltall | -
Kontakttrådmateriale |  | Forvalgsliste. Angi kontakttrådmateriale | CuAg | Lev | Nei | Tekst | -
Bæreline tversnitt | (mm²) | Forvalgsliste. Angi tverrsnittsarealet for bæreline | 70 | Lev | Ja | Heltall | -
Bærelinemateriale |  | Forvalgsliste. Angi bærelinematerialet | 19 tråd bronse II | Lev | Nei | Tekst | -
Y-Line |  | Forvalgsliste. Angi om det er Y-line eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Hengetråd med strømgjennomgang |  | Forvalgsliste. Angi om det er hengetråd med strømgjennomgang eller ei | Ja | Lev | Nei | Tekst | -
Ender ved mast (nr) |  | Angi objektID for mast ved endepunkt | 002-34 | Lev | Nei | Tekst | ≤30
Fix ved mast (nr) |  | Angi objektID for mast ved fixpunkt | 005-14 | Lev | Nei | Tekst | ≤30
X4A0T

## EH-FUN
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-FUN
Objekt beskrivelse |  | Fundament
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Hvis det er fundament for mast brukes mastenummer. Hvis det er fundament for bardun skriver man "Bardun og mastenummer" | 138 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Velg verdi for type fundament | Kværner H | Lev | Ja | Tekst | -
Anvendes for |  | Forvalgsliste. Angi hvilken objekttype fundamentet benyttes for og evt. driftsmerking | Strever | Lev | Ja | Tekst | -
Grunnforhold |  | Forvalgsliste. Angi hvilket grunnforhold fundamentet er etablert i | Fylling | Lev | Nei | Tekst | -
X7A0T

## EH-ASK
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-ASK
Objekt beskrivelse |  | Avskjerming
Skjerming for å hindre direkte berøring av spenningsførende deler eller hindre adkomst til områder med høyspenningsanlegg
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angi navn på bru, stedsnavn eller type avskjerming. | Hasleveien Gjerde Mast 2234 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Plassering |  | Forvalgsliste. Angi plassering av avskjerming | Mast/Åk | Lev | Ja | Tekst | -
Byggemateriale |  | Forvalgsliste. Angi byggemateriale for avskjerming | Flettverksgjerde | Lev | Ja | Tekst | -
Seksjonering |  | Forvalgsliste Angi om avskjermingen er delt opp i flere seksjoner for utjevning til returkretsen | Ja | Lev | Nei | Tekst | -
X2A0T

## EH-AAK
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-AAK
Objekt beskrivelse |  | Åk
Konstruksjon av stål med mast i hver ende for opphenging av kontaktledning.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | 19. M. 173-174 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
H. mastnr. |  | N/A | 217A | Lev | Ja | Tekst | ≤7
V. mastnr. |  | N/A | 215 | Lev | Ja | Tekst | ≤7
Type |  | Forvalgsliste. N/A | TYPE 14 | Lev | Ja | Tekst | -
Lengde | (m) | N/A | 19 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Returledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Mateledning |  | Forvalgsliste. N/A | Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Forbigangsledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Forsterkningsledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Fjernledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Montasjemål | (m) | N/A | 7.9 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Spir |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Beskyttelsesskjerm |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
X5A0T

## EH-BAR
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-BAR
Objekt beskrivelse |  | Bardun
Master avstives med barduner eller strevere.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angi type, Avspenner og mastenummer. Hvis man har flere barduner på samme mast angis type bardun og nummer på bardun. Ved flere av samme type 3259-1, 3269-2. (Hvis man bare har 1 bardun bruker man kun mastenummer) | Strever, kontaktledning, 71-25Ab1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Dimensjon | (mm²) | Forvalgsliste. Angi dimensjon på wire | 35 | Lev | Ja | Heltall | -
Type |  | Forvalgsliste. Angi årsak/plassering for bardun/strever | Kurve | Lev | Ja | Tekst | -
Avspenner |  | Forvalgsliste. Angi hvilken leder som er avspent | Forsterkningsledning | Lev | Ja | Tekst | -
Fundamenttype |  | Forvalgsliste. Angi fundamenttype til bardun/strever | Betongsøyle Ø555 | Lev | Ja | Tekst | -
Grunnforhold |  | Forvalgsliste. Angi grunnforholdene hvor bardun/strever er fundamentert | Fast myr | Lev | Nei | Tekst | -
X6A0T

## EH-MAS
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-MAS
Objekt beskrivelse |  | Mast
Bærende konstruksjon som holder ledningene og/eller åk oppe.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med mastenummer | 2-012 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Mast (nr) |  | Fyll inn mastenummer. Se teknisk regelverk for regler for nummerering | 2-012 | Lev | Ja | Tekst | ≤15
Mastetype |  | Forvalgsliste. Fyll inn mastetype | B10 | Lev | Ja | Tekst | -
Mastehøyde | (m) | Fyll inn mastens høyde | 0.4 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Orientering mot spor |  | Forvalgsliste Fyll inn orientering mot spor | Ikke relevant for denne mastetypen | Lev | Ja | Tekst | -
Mastens helning | mm/m | Fyll inn mastens helning | 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Spennlengde til neste påfølgende mast | (m) | Fyll inn spennlengde til neste påfølgende mast (i stigende km retning) | 10 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤3
Utliggertype |  | Forvalgsliste. Fyll inn utliggertype | bak | Lev | Ja | Tekst | -
Kurveradius | (m) | Fyll inn kurveradius (positiv verdi er høyrekurve, negativ verdi er venstrekurve og null er rettlinje) | 0 | Lev | Ja | Heltall | ?
Overhøyde | (mm) | Fyll inn overhøyde (positiv verdi er høyrekurve og negativ verdi er venstrekurve) | 0 | Lev | Ja | Heltall | ?
Overflatebehandling |  | Forvalgsliste. Fyll inn benyttet overflatebehandling | Galvanisert | Lev | Nei | Tekst | -
Klatrevern |  | Forvalgsliste. Fyll inn om det er klatrevern eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Beskyttelsesskjerm |  | Forvalgsliste. Fyll inn om det er beskyttelsesskjerm eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Spir |  | Forvalgsliste. Fyll inn om det er spir eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste. Fyll inn materiale | Stål | Lev | Ja | Tekst | -
Mastevarsler |  | Fyll inn om det er mastevarsler eller ikke. | Ukjent | Lev | Nei | Tekst | ≤15
Jordingskule/-krok |  | Forvalgsliste. Fyll inn om det er jordingskule/jordingskrok eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
X8A0T

## EH-BRY
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-BRY
Objekt beskrivelse |  | Brytere
Frakobler spenning fra deler av det elektriske anlegget. En bryter skal fungere som en tilnærmet ideel leder når den er lukket, skal være en fullkommen isolator når den er åpen og kan ha en jordslutterfunksjon.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med bryternummer i henhold til: Driftsmerking | 11-382-J | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Funksjon |  | Forvalgsliste. Angi funksjonen til bryteren | Matebryter | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat/ Modell |  | Forvalgsliste. Angi fabrikat og modell | ABB SafePluss | Lev | Ja | Tekst | -
Styring |  | Forvalgsliste. Angi om bryteren lokalt- eller fjernstyrt | Motorstyrt - Fjernt | Lev | Ja | Tekst | -
Forriglinger |  | Forvalgsliste. Angi om bryteren er utstyrt med forriglinger | Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Låstype |  | Forvalgsliste. Angi låstype eller adgangskontrollsystem | Kraftlås 21 | Lev | Nei | Tekst | -
Type |  | Forvalgsliste. Velg type bryter. Brytere som opereres av Bane Energi opprettes på egne objekttype. | Lastskillebryter | Lev | Ja | Tekst | -
Utførelse |  | Forvalgsliste. Angi utførelse av bryter | 3-polet | Lev | Ja | Tekst | -
Understasjon (RTU) |  | Angi RTU navn/nr som styrer bryter | AS-skap 11-315-S | Lev | Nei | Tekst | ≤50
X9A0T

## EH-MAN
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-MAN
Objekt beskrivelse |  | Manøvermaskin
Et skap med motor som benyttes for å styre kontaktledningsbrytere.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angid med bryterens driftsmerking | 14-137-S | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikat |  | Forvalgsliste. Angi fabrikat | Driescher | Lev | Ja | Tekst | -
Type |  | Forvalgsliste. Angi type | ABB/UEMC50-230VAC | Lev | Ja | Tekst | -
Bryter indikering |  | Forvalgsliste. Angi hvor indikering er plassert | I motor og på bryter | Lev | Nei | Tekst | -
Styrt fra RTU |  | Angi objekt-ID for UNS | RTU-210 Skøyen | Lev | Nei | Tekst | ≤50
Spenningsnivå på indikering | (V) | Angi øvre spenningsnivå | 2019, 24, 24000 | Lev | Nei | Tekst | ≤50
X10A0T

## EH-OVR
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-OVR
Objekt beskrivelse |  | Overspenningsvern
Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med driftsmerking/navn hvilket objekt som skal vernes | Overspenningsvern Åsland AT bygg AT-B1-NL, OVR-KS-01 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi type overspenningsvern | Nullpunktsikring | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat |  | Forvalgsliste. Angi overspenningsvernets fabrikat | El-Tjenesten | Lev | Ja | Tekst | -
Type jord |  | Forvalgsliste. Angi hvordan overspenningsvernet blir jordet | Sammenhengende langsgående | Lev | Ja | Tekst | -
Komponenttype/nummer |  | Forvalgsliste. Angi komponenttype/nummer | HDA-21NA | Lev | Ja | String | -
Telleverk |  | Forvalgsliste. Angi om overspenningsvernet har telleverk | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Alarmkontakt |  | Forvalgsliste. Angi om overspenningsvernet har alarmkontakt | Nei | Lev | Nei | Tekst | -
X11A0T

## EH-SUG
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-SUG
Objekt beskrivelse |  | Sugetransformator
En strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med primærvikling koblet til banestrømkretsen og sekundærvikling koblet til returkretsen for å føre returstrømmen tilbake til matestasjonen.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | nr. 9 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikat |  | N/A | Møre Trafo | Lev | Ja | Tekst | -
Returledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Typebetegnelse |  | N/A | OEKH10155 | Lev | Ja | String | ≤30
Ytelse | (kVA) | N/A | 55 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Maks strøm | (A) | N/A | 600 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Totalvekt | (kg) | N/A | 2664 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Oljemengde | (l) | N/A | 582 | Lev | Nei | Heltall | ≤4
Lengde isolert sporfelt | (m) | N/A | 16 | Lev | Nei | Heltall | ≤3
Effekt | (kW) | N/A | 4.8 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Max kortslutningsytelse | (kA) | N/A | 25 | Lev | Nei | Heltall | ≤3
Vern |  | Forvalgsliste. N/A | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Forbigangsledning |  | Forvalgsliste. N/A | Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Mateledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Forsterkningsledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Isolasjonsmedie |  | N/A | Mineralolje | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Konstruksjon |  | N/A | Åpen | Lev | Ja | Tekst | -
Plassering |  | Forvalgsliste. N/A | Mast | Lev | Ja | Tekst | -
X12A0T

## EH-TRF
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-TRF
Objekt beskrivelse |  | Transformator
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi driftsmerkingeller plassering dersom driftsmerking ikke finnes eller er nødvendig | 05H14755-22-T1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Bruksområde |  | Forvalgsliste. Angi bruksområdet (funksjon) | Hjelpekrafttrafo | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat/ betegnelse |  | Forvalgsliste. Angi fabrikat/betegnelse | Møre Trafo OEBD 6245 | Lev | Ja | Tekst | -
Ytelse | (kVA) | Forvalgsliste. Angi ytelse | 1000 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Primærspenning | (kV) | Forvalgsliste. Angi primærspenning | 16 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Sekundærspenning | (kV) | Forvalgsliste. Angi sekundærspenning | 0,23/0,69 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Nom. Belastningsstrøm | (A) | Angi nominell belastningsstrøm | 1312 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤50
Frekvens | (Hz) | Forvalgsliste. Angi frekvens | 16 2/3 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Antall faser |  | Forvalgsliste. Angi antall faser | 1 | Lev | Ja | Heltall | -
Koblingsbilde hvis 3 fase transformator |  | Forvalgsliste. Angi koblingsbilde, hvis det er en 3 fase transformator. Andre angis med "0" | Dyn | Lev | Nei | Tekst | -
Totalvekt | (Kg) | Angi totalvekt | 1102 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤10
Oljemengde | (L) | Angi oljemengde | 421 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤10
Isolasjonsmedie |  | Forvalgsliste. Angi isolasjonmedie | Mineralolje | Lev | Nei | Tekst | -
Konstruksjon |  | Forvalgsliste. Angi hvordan transformatoren er utformet | Montert i mast | Lev | Ja | Tekst | -
Plassering |  | Forvalgsliste. Angi transformatorens plassering | Teknisk bygg | Lev | Ja | Tekst | -
Sikringsstørrelse |  | Forvalgsliste. Angi sikringsstørrelse | 100 | Lev | Ja | Desimaltall | -
X13A0T

## EH-JSK
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-JSK
Objekt beskrivelse |  | Jordingsskinne
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | ANgi navn på objekt hvor jordingsskinne er montert | Jordingsskinne (5) | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Tverrsnitt (hxb) | (mm²) | Angi areal/tverrsnitt i mm2 og høyde x bredde i parantes. | 50x10 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi funksjon | Driftsjord/Retur | Lev | Ja | Tekst | -
Plassering |  | Forvalgsliste. Angi plassering | Mast | Lev | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste. Angi materiale | Cu | Lev | Ja | Tekst | -
Isolatormateriale for isolator |  | Forvalgsliste. Angi materiale Standard verdi Kompositt | Kompositt | Lev | Ja | Tekst | -
X14A0T

## EH-TER
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-TER
Objekt beskrivelse |  | Tekniske bygninger og rom
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi med type bygning/rom og sted | HK208A | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi type | Koblingshus | Lev | Ja | Tekst | -
Låstype |  | Forvalgsliste. Angi type lås | Kortlås | Lev | Nei | Tekst | -
Nøkkeltype |  | Forvalgsliste. Angi type nøkkel | BLH | Lev | Nei | Tekst | -
Veggbekledning |  | Forvalgsliste. Angi bygningens veggbekledning | Metallbeslag | Lev | Nei | Tekst | -
X15A0T

## EH-BKT
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-BKT
Objekt beskrivelse |  | Skilt elektro
Skilt, merker og stolper som ivaretar drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og relevante tall/tekst på skilt | Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv» | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Typebetegnelse på skilt som skal registreres for høyspenningsfaget | For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder | Lev | Ja | Tekst | -
Retningsorientering |  | Forvalgsliste. Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning | Med km-retning | Lev | Ja | Tekst | -
Tall/tekst på skilt |  | Verdi eller tekst på skilter. For skilt uten variabel verdi/tekst settes «Ikke relevant». | Ikke relevant | Lev | Nei | Tekst | ≤50
Skifteprofilmarkering |  | Forvalgsliste. Definere om det er en skifteprofilmarkering på objektet. | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
X16A0T

## EH-UTL
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-UTL
Objekt beskrivelse |  | Utligger
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med mast nr | 2-016 | Lev | Ja | String | ≤50
Ledningsnummer |  | N/A | SKL.7a | Lev | Ja | String | ≤10
Utliggerlengde | (m) | N/A | 1 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Montasjemål | (m) | N/A | 5.09 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Kontakttrådshøyde | (m) | N/A | 5.12 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Sikksakk | (mm) | N/A | 0 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Konsollavstand | (m) | N/A | 1.8 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Forskyvning | ? | N/A | 0.07 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Utliggertype |  | Forvalgsliste. N/A | Normalutligger | Lev | Ja | Tekst | -
Systemhøyde | (m) | N/A | 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Prosjektert kontakttrådshøyde | (m) | N/A | 5.12 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Prosjektert sikksakk | (mm) | N/A | 0 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Isolatortype |  | Forvalgsliste. N/A | Pigg - Porselen | Lev | Ja | Tekst | -
X17A0T

## EH-SIL
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-SIL
Objekt beskrivelse |  | Seksjonsisolator
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Enkeltspor angis spornummer. Sporsløyfe: fra spor nr 3 til spor nr.2. | 11 Sporsløyfe 3-2 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste Angi type | EzsN241 | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat |  | Forvalgsliste Angi fabrikant | BICC | Lev | Ja | Tekst | -
Maks hastighet km/t) | (km/t) | Angi maks hastighet | 160 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
X20A0T

## EH-AUT
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-AUT
Objekt beskrivelse |  | Autotransformator
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med nummerering av autotransformatorer som skal være i samsvar med prosjekterte autotransformatorer. | AT88-07 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikat |  | Forvalgsliste Angi fabrikanten av produktet | Hitachi Energy | Lev | Ja | Tekst | -
Produksjonsår | Årstall (ÅÅÅÅ) | Angi transformatorens produksjonsår | 2018 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Typebetegnelse |  | Angi transformatorens typebetegnelse | KYRU 36NC 3250 | Lev | Ja | String | ≤5
Ytelse (kVA) | (kVA) | Forvalgsliste Angi transformatorens ytelse i kVA | 5000 | Lev | Ja | Heltall | -
Totalvekt (kg) | (kg) | Angi transformatorens totalvekt i kg | 19500 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Oljevekt (kg) | (kg) | Angi transformatorens oljevolum i kg | 3250 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Maks kortslutningsytelse Fase-Fase (kA) | (kA) | Forvalgsliste Angi transformatorens maksimale kortslutningsytelse Fase - Fase i kA | 6 | Lev | Ja | Heltall | -
Maks kortslutningsytelse Fase-0 (kA) | (kA) | Forvalgsliste Angi transformatorens maksimale kortslutningsytelse Fase - 0 i kA | 12 | Lev | Ja | Heltall | -
Spenning Fase-Fase (V) | (m) | Forvalgsliste Angi transformatorens merkespenning Fase-Fase i V | 33000 | Lev | Ja | Heltall | -
Spenning Fase-0 (V) | (V) | Forvalgsliste Angi transformatorens merkespenning Fase-0 i V | 16500 | Lev | Ja | Heltall | -
Isolasjonsmedie |  | Forvalgsliste Angi typebetegnelsen til transformatorens isolasjonsolje/-medie | NYTRO 10XN | Lev | Ja | String | -
Konstruksjon |  | Forvalgsliste Angi transformatorens konstruksjonstype | Oljeisolert | Lev | Ja | Tekst | -
X18A0T

## EH-LED
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-LED
Objekt beskrivelse |  | Ledning
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med fra sted til sted eller angis med hvilket utstyr kabel er koplet til, eventuelt også funksjon fra forvalg. Det er også tillatt å angi sted. | Narvik - Rombak Kabel til SUG 68 Retur Alna - Oslo | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Kategori |  | Forvalgsliste Angi kategori | Kabel | Lev | Ja | Tekst | -
Funksjon |  | Forvalgsliste Angi funksjon | AT (PL/NL) | Lev | Ja | Tekst | -
Fra objekt (objektnr.) |  | Angi fra hvilket objekt | EH-MAS-000123 | Lev | Ja | Tekst | ≤13
Til objekt (objektnr.) |  | Angi til hvilket objekt | EH-MAS-000124 | Lev | Ja | Tekst | ≤13
Antall ledere |  | Forvalgsliste Angi antall ledere | 1 | Lev | Ja | Heltall | -
Kont. strømføringsevne (A) | (A) | Forvalgsliste Angi kontinuerlig strømføringsevne i Ampere. For returledning - bruk 600. | 3250 | Lev | Ja | Heltall | -
Betegnelse |  | Forvalgsliste Velg type line/kabel | AXLJ - Al - 24 kV - 1x240/25 | Lev | Ja | Tekst | -
Kryssing av spor (km, km…osv) |  | Angi kilometer for steder hvor ledningen krysser sporet. Skill kilometerangivelsen med semikolon. | 11,992; 12,032 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤10
Forlegning |  | Forvalgsliste Velg type forlegning | Kanal | Lev | Ja | Tekst | -
Isolatortype oppheng |  | Forvalgsliste Velg isolatortype oppheng | Gevea Support Insulator 36kV | Lev | Ja | Tekst | -
Spenning (kV) | (V) | Forvalgsliste Velg spenningsnivå. For returledning - bruk 1 | NYTRO 10XN | Lev | Ja | Heltall | -
Frekvens (Hz) | (Hz) | Forvalgsliste Velg frekvens | 16 2/3 | Lev | Ja | Heltall
Kabelskjøter (ved km) (0 ved ingen eller line) |  | Angi kilometer for plassering av kabelskjøter. Dersom kabelen ikke har skjøter eller registreringen gjelder liner angis verdien 0. Skill kilometerangivelsen med semikolon. | 11,992; 12,032 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤10
Endeavslutning kabel (start) |  | Forvalgsliste Velg type endeavslutning i kablens begynnelse | Elastimold | Lev | Ja | Tekst | -
Endeavslutning kabel (slutt) |  | Forvalgsliste Velg type endeavslutning i kablens ende | Euromold | Lev | Ja | Tekst | -
Retur- Nedføring 1 i mast (objektnr) (0 ved annet enn RL) |  | Angi objektid til mast benyttet til nedføring av returledning. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | EH-MAS-088768 0 | Lev | Ja | Tekst | ≤13
Retur- Tilkobling 1 til spornr. (0 ved annet enn RL) |  | Angi spornr. for tilkobling av returledning til spor. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | Spor 1 0 | Lev | Ja | Tekst | ≤10
Retur- Nedføring 2 i mast (objektnr) (0 ved annet enn RL) |  | Angi objektid til mast benyttet til nedføring av returledning. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | EH-MAS-088796 0 | Lev | Ja | Tekst | ≤13
Retur- Tilkobling 2 til spornr. (0 ved annet enn RL) |  | Angi spornr. for tilkobling av returledning til spor. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | Spor 1 0 | Lev | Ja | Tekst | ≤10
Retur- Nullpunktsikring (fabrikant) |  | Forvalgsliste Velg fabrikant av nullpunktsikrig for returledning eller «Ikke relevant for annet enn RL» | El-tjenesten | Lev | Ja | Tekst | -
Retur- Nullpunktsikring (Km) (0 ved annet enn RL) |  | Angi kilometer for plassering av nullpunktsikring for returledning. For andre ledninger angis verdien 0 | 41,222 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤10
X19A0T