## Oversikt
Lavspenning EL
Objektype |  | Link
EL-SVG | Sporvekselvarme, Gruppeskap | EL-SVG'!A1
EL-SVV | Sporvekselvarme | EL-SVV'!A1
EL-VEL | Varmeelement | EL-VEL'!A1
EL-LYA | Lysarmatur | EL-LYA'!A1
EL-LYS | Belysning | EL-LYS'!A1
EL-TRF | Transformator | EL-LYS'!A1
EL-JEL | Jordelektroder | EL-LYS'!A1
EL-JSK | Jordingsskinne | EL-LYS'!A1
EL-JOR | Jordleder/-nett | EL-LYS'!A1
EL-MAS | Mast | EL-MAS'!A1
EL-FSP | Fordelingsskap | EL-FSP'!A1
EL-DPO | Dører / porter | EL-DPO'!A1
EL-BRO | Brannobjekter | EL-DPO'!A1
EL-TVA | Togvarme | EL-DPO'!A1
El-TVP | Togvarmepost | EL-DPO'!A1
Revisjonshistorikk
Revnr. | Dato | Kommentar
00 | 30.06.2023 | Opprettet
01 | 28.02.2025
02 | 19.12.2025
* Datatype | Verdi kontroll
Tekst | ** Antall tegn/siffer
Heltall
Desimaltall
Dato
String
Forvalgsliste
X0A0T

## EL-VEL
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-VEL
Objekt beskrivelse |  | Varmeelement
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Beskrive sporvekselnummer og hvor i veksel elementet er, samt nummerering, se Datakatalogen | Spv466b-TH1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikant |  | Forvalgsliste. Fyll inn leverandør. | Pintsch Aben | Lev | Ja | Tekst | -
Type |  | Forvalgsliste. Fyll inn type element i henhold til valgt leverandør. | MW-2870 | Lev | Ja | Tekst | -
Spenning | (V) | Forvalgsliste. Fyll inn spenningsnivået på varmeelementene. | 230 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Effekt | (W) | Forvalgsliste. Fyll inn effekt på element. | 500 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Lengde | (mm) | Forvalgsliste. Fyll inn effekt på element. | 2200 | Lev | Ja | Desimaltall | -
OPC adresse elementfeil |  | OPC adressen dette elementet er konfigurert mot i PLSen for å varsle om feil på elementet. Aktuelt for alle elementer koblet til gruppeskap med fjernstyring/overvåking. | CIO0300.01 | Lev | Ja | String | ?
OPC adresse SSR feil |  | OPC adressen dette elementet er konfigurert mot i PLSen for å varsle om SSR- /jordfeil på elementet. Aktuelt for de fleste elementer koblet til gruppeskap med fjernstyring/overvåking. | CIO0304.01 | Lev | Ja | String | ?
Plassering |  | Forvalgsliste. Plassering av varmeelement. Se teknisk regelverk for mer informasjon. | Bevegelig kryss venstre (BV) | Lev | Ja | Tekst | -
Nummerering |  | Nummerering av varmeelement. Elementer nummereres ut fra et betraktningspunkt like foran tungespiss og inn i veksel. | 1, 2 | Lev | Ja | Heltall | ≤2
X3A0T

## EL-LYA
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-LYA
Objekt beskrivelse |  | Lysarmatur
Er enkeltarmaturer eller flere armaturer som inngår i et belysningsanlegg.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis med hva som belyses | OslTun-H2-nr.143 / Hauketo mast 572 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Lyskilde |  | Angi type lyskilde | 18W PLL / 60W LED IP66 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikant av lysarmatur |  | Angi navn på produsent | OSRAM - Siteco / THORN | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Typebetegnelse, armatur |  | Angi produsentens typebetegnelse | JVTFV/18-PLL / i40-1200 LED | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Effekt | (W) | Angi effekt for lyskilden | 18.5 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Batteribackup, maks timer |  | Forvalgsliste. Angi batterireserve | Nei | Lev | Nei | Tekst | -
X4A0T

## EL-LYS
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-LYS
Objekt beskrivelse |  | Belysning
Beskrivelse av lysanlegg for et område som består av flere lysarmaturer.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis belysningstype iht. Forvalg samt evnt. lokasjon | OsloS-ÅK 55 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Belysningstype |  | Forvalgsliste. Velg riktig belysningstype i forvalgslisten | Armatur i åk | Lev | Ja | Tekst | -
Antall |  | Angi antall armaturer som er tilknyttet dette anlegget | 22 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Fabrikant |  | Angi fabrikant | Glamox | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Typebetegnelse |  | Angi produsentens typebetegnelse | GPV2 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Lyskilde | (m/effekt i watt) | Angi lyskilde | 30 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Strømforsynes fra |  | Angi ObjektID til fordeling som lysanlegget forsynes fra | EL-FSP-056384 | Lev | Nei | Tekst | ≤50
Total effekt for objekt | (kW) | Angi totaleffekten av alle lyskilder tilknyttet dette anlegget | 0.66 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤6
Styring |  | Forvalgsliste. Angi type styring av anlegget | Tidsstyrt | Lev | Ja | Tekst | -
Batteribackup, min timer |  | Angi antall timer batterireserve | 0 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤3
IP-adresse |  | Angi IP-adresse til styring dersom den har det, hvis ikke legg inn N/A | N/A | Lev | Nei | String
X5A0T

## EL-MAS
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-MAS
Objekt beskrivelse |  | Mast
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | N/A | Åk 49 - L1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Høyde | (m) | N/A | 3.5 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Fabrikant |  | Forvalgsliste. N/A | Goodwill | Lev | Ja | Tekst | -
Overflatebehandling |  | Forvalgsliste. N/A | Galvanisert | Lev | Nei | Tekst | -
X6A0T

## EL-FSP
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-FSP
Objekt beskrivelse |  | Fordelingsskap
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis med om det er hovedfordeling (HF) eller underfordeling (UF), løpenummer/ID og plassering lokalt | OslTun-TU-209-2 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Forsyningskabel Type ant ledere x tverrsnitt materiale |  | Angi forsyningskabel med type, (antall i paralell), antall ledere, tverrsnitt (mm2) og materiale. Type ant ledere x tverrsnitt materiale | BFSI 3x10/10 Cu | Lev | Ja | Tekst
Overbelastningsvern, størrelse i Amper | (A) | Angi størrelse på overbelastningsvern. Dersom det ikke finnes overbelastningsvern angis «Ingen» eller «Lastskillebryter» dersom det er montert. | 3200 | Lev | Ja | Heltall | ≤8
Fordeling til anlegg |  | Angi hovedforbruker, ved flere oppgis disse adskilt med komma | DA315, Brannvann Oslotunellen | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Forsynes fra |  | Angi hva det fordeles fra | Hafslund Nett | Lev | Nei | Tekst | ≤30
Fordelingssystem |  | Forvalgsliste. Angi fordelingssystem | TN-C-S | Lev | Ja | Tekst | -
Spenning |  | Forvalgsliste. Angi spenning | 230 | Lev | Ja | Heltall | -
Antall faser |  | Forvalgsliste. Angi antall faser | 2 | Lev | Ja | Heltall | -
Hovedsikring type |  | Angi type hovedsikring | ABB SACE Emax 2 | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Fordelings ID |  | Angi fordelingsID | 432.RA.U03.001 | Lev | Nei | String | ≤30
IP-adresse |  | Angi IP-adresse | 10.78.120.21 | Lev | Nei | String | ?
Nøkkeltype |  | Angi nøkkeltype. Forvalg, standard verdi L1 | L1 | Lev | Nei | Tekst | -
X7A0T

## EL-DPO
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-DPO
Objekt beskrivelse |  | Dører / porter
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Port Vegg 2B HK511 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Funksjon |  | Forvalgsliste. N/A | Dører rømningsvei | Lev | Ja | Tekst | -
Konstruksjon |  | Forvalgsliste. N/A | Motorstyrt gitterport | Lev | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste. N/A | Aluminium | Lev | Ja | Tekst | -
Branndør |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Produsent |  | Forvalgsliste. N/A | Hörman | Lev | Ja | Tekst | -
X8A0T

## EL-BRO
Objekt egenskapsdata | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-BRO
Objekt beskrivelse |  | Brannobjekt
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Brannalarmanlegg, Pumpestasjon | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Type |  | N/A Forvalgsliste | Brannvannspumpe, Brannventilajson | Leverandør | Ja | Tekst | -
X9A0T

## EL-TRF
Objekt egenskapsdata | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-TRF
Objekt beskrivelse |  | Transformator
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Transformator for sporvekselvarmeanlegg: Objektet angis med navn/nummer som merket på gruppeskapet og løpenummeret til transformatoren. Andre transformatorer: Angis med hvor den er plassert samt hvilket utstyr den leverer til. | G502-1-T1 eller Skilletrafo for UPS i HK-152 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Fabrikat |  | Fyll inn navnet på produsent. | Noratel | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Typebetegnelse |  | Angi leverandørens typebetegnelse. | 2LT6.3 | Leverandør | Ja | Tekst | <10
Ytelse (kVA) | kVA | Fyll ut ytelse. | 6.3 | Leverandør | Ja | Desimaltall | <5
Frekvens |  | Legg inn frekvens. | 50 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Antall faser |  | Fyll ut hvor mange faser trafoen har. | 2 | Leverandør | Ja | Heltall | <2
Primærspenning (V) | V | Forvalgsliste Fyll ut primærspenning. | 230 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Sekundærspenning (V) | V | Forvalgsliste Fyll ut sekundærspenning. | 230 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Totalvekt (Kg) | Kg | Fyll ut totalvekt. | 48 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Oljevekt (Kg) | Kg | Fyll ut antall kilo. | 615 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Isolansjonsmedie |  | Forvalgsliste Fyll ut hvilket isolasjonsmedie som er brukt på trafoen. | Tørrisolert | Leverandør | Ja | Tekst | -
Produksjonsår |  | Fyll inn året trafoen ble produsert. | 2018 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Funksjon |  | Forvalgsliste Velg funksjon. Skilletransformator har lavspenning på både primær og sekundærsiden. | Skilletransformator | Leverandør | Ja | Tekst | -
X10A0T

## EL-JEL
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-JEL
Objekt beskrivelse |  | Jordelektroder
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med det objektet som er jordet til aktuelle jordelektrode. | G502-1 Gruppe 1 skap 1 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Funksjon |  | Forvalgsliste Angi primærfunksjonen. | Beskyttelsesjord | Leverandør | Ja | Tekst | -
Type/utførelse |  | Forvalgsliste Angi valgt løsning. | Ringjord | Leverandør | Ja | Tekst | -
Overgangsmotstand (første gangs måling i Ohm) | Ohm | Angi målt verdi. | 50 | Leverandør | Nei | Heltall | <5
Jordsmonn |  | Forvalgsliste Legg inn frekvens. | 50 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Jordforbedringsmiddel (type) |  | Forvalgsliste Angi valgt løsning. | Bentonitt | Leverandør | Ja | Tekst | -
X11A0T

## EL-JOR
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-JOR
Objekt beskrivelse |  | Jordleder/-nett
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med nummer hentet fra tverrfaglig jordingsplan | 23-03 | Leverandør | Ja | Desimaltall | <50
Type |  | Forvalgsliste Angi utførelse | Sammenhengende langsgående | Leverandør | Ja | Tekst | -
Tverrsnitt (mm2) | mm2 | Forvalgsliste Fyll inn tverrsnitt | Ringjord | Leverandør | Ja | Tekst | -
Tilkobling til skinne |  | Forvalgsliste Angi valgt type | Cembre | Leverandør | Ja | Tekst | -
Materialtype jording |  | Forvalgsliste Angi ledermateriale | Al | Leverandør | Ja | Tekst | -
X12A0T

## EL-JSK
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-JSK
Objekt beskrivelse |  | Jordingsskinne
Samleskinne hvor ledere med utjevningsforbindelser terminerer.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi navn på objekt hvor jordskinne er montert. | TK-166-16 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Tverrsnitt (hxb) mm2 | mm2 | Angi areal/tverrsnitt i mm2 og høyde x bredde i parentes. | 500 (10×50) | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Type |  | Forvalgsliste Angi funksjon. | Hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB | Leverandør | Ja | Tekst | -
Plassering |  | Forvalgsliste Angi plassering. | Kum | Leverandør | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste Angi materiale. | Cu | Leverandør | Ja | Tekst | -
Isolatormateriale |  | Forvalgsliste Angi materiale. | Kompositt | Leverandør | Ja | Tekst | -
X13A0T

## EL-TVA
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-TVA
Objekt beskrivelse |  | Togvarme
Inntak og fordelingsmodul som fordeler strøm til togvarmeposter.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med anleggets plassering lokalt og løpenummer. Stasjonsnavn skal ikke benyttes da dette hentes fra feltet «Lokasjon». | Driftsbanegården, Anlegg 1 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Fabrikat |  | Angi leverandør. | PowerControl Eaton | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Typebetegnelse |  | Angi type. | XQ1 | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Ytelse (kVA) | kVA | Angi ytelse. | 50 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Spenning (V) | V | Forvalgsliste Angi linjespenning på sekundærside av trafo. | 1000 | Leverandør | Ja | Tekst | -
Frekvens (Hz) | Hz | Forvalgsliste Angi frekvens. | 16 2/3 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Sikringstype på utgående kurs |  | Angi sikringstype på utgående kurs | Effektbryter | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Sikringstørrelse på utgående kurs (A) | A | Angi sikringsstørrelse på utgående kurs | 1250 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Forrigling |  | Forvalgsliste Angi om det er forrigling eller ikke | Ja | Leverandør | Ja | Tekst | -
Antall kurser |  | Angi antall kurser. | 1 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
X14A0T

## EL-SVG
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-SVG
Objekt beskrivelse |  | Sporvekselvarme, Gruppeskap
Fordelingsskap som inneholder vern, regulering og fjernovervåking av sporvekselvarme.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Navnet på objektet angis med navn/nummer som merket på gruppeskapet. | G502-1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikant |  | Forvalgsliste. Fyll inn leverandør. | NSB | Lev | Ja | Tekst | -
Type |  | Forvalgsliste.Fyll inn type system i henhold til valgt leverandør. | ESS 20 | Lev | Ja | Tekst | -
Forsyningskabel |  | Fyll inn kabeltype (Type Antall ledere x tverrsnitt materiale) | IFSI 4×240 AL | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Overbelastningsvern type |  | Fyll inn type vern og fabrikant. | Effektbryter ABB | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Overbelastningsvern, størrelse | (A) | Fyll inn størrelsen på vernet. | 250 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Fordeling til andre typer anlegg |  | Fyll inn eventuelle anlegg skapet fordeler til. Ved flere anlegg skilles disse med komma.Om det ikke fordeles videre, settes Ikke relevant. | AS609 | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Forsynes fra |  | Fyll inn hvor skapet forsynes fra. Netteier, HK eller navn på fordeling. | Elvia HK502Q10 | Lev | Nei | Tekst | ≤30
Fordelingssystem |  | Forvalgsliste. Fyll inn type system. | IT | Lev | Ja | Tekst | -
Tilførselsspenning | (V) | Forvalgsliste. Fyll inn spenningsnivå på anlegget. | 230 | Lev | Ja | Heltall | -
Antall faser |  | Forvalgsliste. Fyll inn antall faser. | 3 + N | Lev | Ja | Tekst | -
Spenning ut til varmeelementer | (V) | Forvalgsliste. Fyll inn spenningsnivå på varmeelementer. | 230 | Lev | Ja | Heltall | -
Slås på fra |  | Forvalgsliste. Fyll inn hvor sporvekselvarmen styres fra. Standard verdi Toppsystem | Toppsystem | Lev | Ja | Tekst | -
Driftsovervåkning |  | Forvalgsliste. Fyll inn hvor det overvåkes/styres fra. Standard verdi Web-basert | Web-basert | Lev | Ja | Tekst | -
Totalt installert effekt | (kW) | Fyll inn totalt installert effekt for gruppen | 78.9 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Nøkkeltype |  | Forvalgsliste. Fyll inn nøkkeltypen til skapet. Standar verdi L1 | L1 | Lev | Nei | Tekst | -
IP-adresse |  | Fyll inn IP-adressen til gruppen. For grupper som ikke har IP-adresse, settes Ikke relevant. | 10.66.120.14 | Lev | Nei | String | ?
PLS versjon |  | Fylles inn når overvåking blir implementert i samråd med Tjenesteansvarlig i Smart Vedlikehold. | Beckhoff v1 | Lev | Nei | Tekst | ?
X1A0T

## EL-TVP
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-TVP
Objekt beskrivelse |  | Togvarmepost
Togvarmepost er et skap med kabel og stikkontakt for strømforsyning til tog.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi post og nummer. | Post 1 | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Fabrikat |  | Angi leverandør. | Powercontrol | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Typebetegnelse |  | Angi type. | Powercontrol TVP | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Merkestrøm på togvarmepost (A) | A | Angi merkestrøm på togvarmepost. | 260 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Dekker spornr |  | Angi spornummer som dekkes av togvarmeposten. | 11 | Leverandør | Ja | Fritekst | <5
Returkrets |  | Forvalgsliste Angi utforming av returkretsen (i kjøreskinne). | Helsveiset | Leverandør | Ja | Tekst | -
Spenning (V) | V | Forvalgsliste Angi spenning | 230 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Togvarmestikk/støpsel |  | Forvalgsliste Angi om det er togvarmestikk/støpsel | Ingen | Leverandør | Ja | Tekst | -
Type bryter for varmepost |  | Angi type bryter for varmepost | Effektbryter i varmepost | Leverandør | Ja | Tekst | -
Forrigling |  | Angi om det er forrigling eller ikke | Z-104 Ikke relevant | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Nøkkeltype |  | Angi nøkkeltype. | MA-30567 05-L1 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
X15A0T

## EL-SVV
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-SVV
Objekt beskrivelse |  | Sporvekselvarme
Elektrisk oppvarming av sporveksel for å sikre feilfri funksjon ved kulde, is og snø.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis med «Spv» og sporvekselnummer. Sporvekselnummer hentes fra skjematisk sporplan. | Spv466b | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Total effekt | (kW) | Fyll inn total effekt i veksel inkl rådegravsvarme | 19.8 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Spenning varmeelementer | (V) | Forvalgsliste. Fyll inn spenningsnivået på varmeelementene. | 230 | Lev | Ja | Heltall | -
Antall stokkskinneelementer |  | Fyll inn antall stokkskinneelementer. | 16 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Antall tungeelementer |  | Fyll inn antall tungelementer. | 16 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Antall rådegravselementer |  | Fyll inn antall rådegravselementer. Der det ikke er rådegravselementer, fylles det inn «0». | 0 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Antall glideplateelementer |  | Oppgi antall glideplateelementer | 1 | Lev | Ja | Heltall | ≤2
OPC adresse fellesfeil |  | OPC adressen fellesfeil for varmeelementer er konfigurert mot i PLSen. | 000219/000223 | Lev | Nei | Heltall | ?
X2A0T